## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | [8 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Troca do QGBT do Ed. Anexo I por Quadro TTA Bancos: SINAPI - 12/2023 - Goiás - SBC - 02/2024 - Goiás - SICRO3 - 10/2023 - Goiás - ORSE - 12/2023 - Sergipe - SIURB - 07/2023 - São Paulo - SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo - AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás - AGETOP RODOVIARIA - 10/2023 - Goiás | [8 empty] | 26.13% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI |  |  | Total sem BDI |  |  | Valor Unit com BDI |  |  | Total com BDI
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES | [13 empty] | 7482.72
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 103.82 | 2.13 | 105.95 | 5813.92 | 119.28 | 5933.2 | 130.94 | 2.68 | 133.62 | 7332.64 | 150.08 | 7482.72
2 |  |  | QUADRO TTA 600 KVA 1000A | [13 empty] | 163933.78
2.1 | SEMSE.TTA.01 | Próprio | PAINEL TTA 600 KVA, 1000 AMPERES, ICC 25 KA, MULTIMEDIDOR, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA E TODOS OS ACESSÓRIOS - CONFORME PROJETO (EXCLUSIVO PARA O EDIF. ANEXO I DO TRE-GO) | UN. | 1 | 1802.26 | 128169.82 | 129972.08 | 1802.26 | 128169.82 | 129972.08 | 2273.19 | 161660.59 | 163933.78 | 2273.19 | 161660.59 | 163933.78
3 |  |  | BANCO DE CAPACITORES | [13 empty] | 14890.77
3.1 | ' 091602 (adaptado) | SIURB | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 380V - 5,0KVA | UN | 12 | 365.15 | 430.12 | 795.27 | 4381.8 | 5161.44 | 9543.24 | 460.56 | 542.51 | 1003.07 | 5526.72 | 6510.12 | 12036.84
3.2 | 068821 | SBC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000/5A LINHA MSQ100 SIBRATEC | UN | 1 | 38.97 | 157.94 | 196.91 | 38.97 | 157.94 | 196.91 | 49.15 | 199.2 | 248.35 | 49.15 | 199.2 | 248.35
3.3 | ' 463 (adaptado) | ORSE | SECCIONADOR FUSÍVEL TIPO NH TRIPOLAR ATÉ 160A, MANOBRA S/ CARGA P/ QUADRO DE DIST DE ENERGIA - COM FUSÍVEIS DE 80A | UN | 1 | 62.34 | 1219.79 | 1282.13 | 62.34 | 1219.79 | 1282.13 | 78.62 | 1538.52 | 1617.14 | 78.62 | 1538.52 | 1617.14
3.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 3.27 | 62.04 | 65.31 | 39.24 | 744.48 | 783.72 | 4.12 | 78.25 | 82.37 | 49.44 | 939 | 988.44
4 |  |  | CABOS PARA OS NOVOS CIRCUITOS DE CENTRAIS DE A-C | [13 empty] | 5467.2
4.1 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 2.35 | 12.43 | 14.78 | 169.2 | 894.96 | 1064.16 | 2.96 | 15.67 | 18.63 | 213.12 | 1128.24 | 1341.36
4.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 2.35 | 12.43 | 14.78 | 56.4 | 298.32 | 354.72 | 2.96 | 15.67 | 18.63 | 71.04 | 376.08 | 447.12
4.3 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 2.35 | 12.43 | 14.78 | 56.4 | 298.32 | 354.72 | 2.96 | 15.67 | 18.63 | 71.04 | 376.08 | 447.12
4.4 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 3.54 | 17.82 | 21.36 | 254.88 | 1283.04 | 1537.92 | 4.46 | 22.47 | 26.93 | 321.12 | 1617.84 | 1938.96
4.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 3.54 | 17.82 | 21.36 | 84.96 | 427.68 | 512.64 | 4.46 | 22.47 | 26.93 | 107.04 | 539.28 | 646.32
4.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 3.54 | 17.82 | 21.36 | 84.96 | 427.68 | 512.64 | 4.46 | 22.47 | 26.93 | 107.04 | 539.28 | 646.32
[7 empty] | Totais -> | Totais -> | 12845.33 | 139202.75 | 152048.08 |  |  |  | 16200.16 | 175574.31 | 191774.47
[13 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 152048.08
[13 empty] | Total do BDI |  |  |  | 39726.39
[13 empty] | Total Geral |  |  |  | 191774.47
_______________________________________________________________ Eng. Eletricista Marcus da Silva Carneiro Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos Matrícula nº 5081130

## Cálculo do BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Obra: | Fornecimento e instalação de Painel TTA para o Edif. Anexo I do TRE-GO |  |  | Sinapi: 12/2023 - GO
Local: | GOIÂNIA - GO |  |  | BDI: 26,13%
Data: | ABRIL DE 2024
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8
3 | RISCO |  | R | 1.27
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 1.23
5 | LUCRO |  | L | 7.4
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 8.57
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65 | CÁLCULO ISS
6.3 | ISS |  |  | 0.42 | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 152048.08
6.4 | *CPRB |  |  | 4.5 | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 12845.33
|  |  |  | 26.13 | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 8.448%
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 = |  | ALÍQUOTA MUNICÍPIO GOIÂNIA | 5%
|  | (1- I) |  |  | PERCENTUAL ISS | 0.4224%
*CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.
_______________________________________________________________ Eng. Eletricista Marcus da Silva Carneiro Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos Matrícula nº 5081130