## Orçamento Licitantes
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS | Obra: |  |  | B.D.I. |  |  | Leis Sociais
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO | ANEXO II - COBERTURA ESTACIONAMENTO |  |  | B.D.I.: 25,73% |  |  | Desonerado Horista: 86,70% Mensalista: 49,13%
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
EMPRESA:
CNPJ:
DATA: | [5 empty] | MÃO DE OBRA: |  | 73179.31
RESP. | [5 empty] | MATERIAL |  | 201818.86
CPF: | [5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 274998.17
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e Mão de Obra
Item | Descrição | Und | QUant. | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  |  | Total COM BDI
|  |  |  | M. O. | MAT./SERV. | Total | M. O. | MAT. | Total | total
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | [7 empty] | 22131.95
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 127.42 | 2.68 | 130.1 | 7645.2 | 160.8 | 7806
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 35.07 | 3.44 | 38.51 | 8416.8 | 825.6 | 9242.4
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 56.91 | 595.76 | 652.67 | 56.91 | 595.76 | 652.67
1.4 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR | M2 | 12 | 76.22 | 293.02 | 369.24 | 914.64 | 3516.24 | 4430.88
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | [7 empty] | 92644.01
2.1 | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. | KG | 3134.23 | 3.27 | 15.65 | 18.92 | 10248.93 | 49050.7 | 59299.63
2.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 289.5 | 3.77 | 65.89 | 69.66 | 1091.41 | 19075.16 | 20166.57
2.3 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM | M | 15.5 | 3.41 | 48.4 | 51.81 | 52.85 | 750.2 | 803.05
2.4 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 14.16 | 6.25 | 20.41 | 283.2 | 125 | 408.2
2.5 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO PARA EXECUCAO DE FUNDACAO - BASE AGESUL (0301000147) | KM | 100 | 1.48 | 10.96 | 12.44 | 148 | 1096 | 1244
2.6 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 46 | 7.69 | 153.2 | 160.89 | 353.74 | 7047.2 | 7400.94
2.7 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 145.36 | 2.24 | 13.3 | 15.54 | 325.6 | 1933.29 | 2258.89
2.8 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 54.36 | 6.22 | 13.33 | 19.55 | 338.11 | 724.62 | 1062.73
3 | DEPÓSITO | [7 empty] | 50300.77
3.1 | BASE/TALUDE | [7 empty] | 4679.25
3.1.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 1.38 | 347.58 | 889.47 | 1237.05 | 479.66 | 1227.46 | 1707.12
3.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 11.65 | 37.69 | 21.41 | 59.1 | 439.08 | 249.43 | 688.51
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.57 | 201.7 | 766.73 | 968.43 | 114.96 | 437.04 | 552
3.1.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 3 | 59.22 | 117.36 | 176.58 | 177.66 | 352.08 | 529.74
3.1.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16.35 | 18.5 | 55.01 | 73.51 | 302.47 | 899.41 | 1201.88
3.2 | PAREDES | [7 empty] | 12794.43
3.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 49.05 | 25.93 | 52.46 | 78.39 | 1271.86 | 2573.16 | 3845.02
3.2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.48 | 347.58 | 889.47 | 1237.05 | 166.83 | 426.95 | 593.78
3.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 98.1 | 5.45 | 4.26 | 9.71 | 534.64 | 417.91 | 952.55
3.2.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 98.1 | 17.58 | 28.39 | 45.97 | 1724.59 | 2785.06 | 4509.65
3.2.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2 | 23.37 | 76.05 | 99.42 | 46.74 | 152.1 | 198.84
3.2.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 24.11 | 95.24 | 119.35 | 77.15 | 304.77 | 381.92
3.2.7 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.5 | 21.6 | 166.41 | 188.01 | 32.4 | 249.61 | 282.01
3.2.8 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 16.35 | 18.5 | 55.01 | 73.51 | 302.47 | 899.41 | 1201.88
3.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 16.35 | 12.4 | 38.29 | 50.69 | 202.74 | 626.04 | 828.78
3.3 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 3127.91
3.3.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.5 | 56.38 | 829.32 | 885.7 | 84.57 | 1243.98 | 1328.55
3.3.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 11.75 | 1059.3 | 1071.05 | 19.74 | 1779.62 | 1799.36
3.4 | ELETRICA | [7 empty] | 12528.25
3.4.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 182.47 | 284.6 | 467.07 | 547.41 | 853.8 | 1401.21
3.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 231 | 2.13 | 10.92 | 13.05 | 492.03 | 2522.52 | 3014.55
3.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 1.62 | 6.96 | 8.58 | 64.8 | 278.4 | 343.2
3.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 1.2 | 4.31 | 5.51 | 240 | 862 | 1102
3.4.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 22.25 | 412.29 | 434.54 | 22.25 | 412.29 | 434.54
3.4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 7.93 | 21.99 | 29.92 | 7.93 | 21.99 | 29.92
3.4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2.77 | 13.66 | 16.43 | 5.54 | 27.32 | 32.86
3.4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3.81 | 14.45 | 18.26 | 3.81 | 14.45 | 18.26
3.4.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 7.42 | 8.34 | 15.76 | 742 | 834 | 1576
3.4.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 5.61 | 6.54 | 12.15 | 56.1 | 65.4 | 121.5
3.4.11 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 18 | 18.84 | 18.48 | 37.32 | 339.12 | 332.64 | 671.76
3.4.12 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 22 | 18.89 | 28.98 | 47.87 | 415.58 | 637.56 | 1053.14
3.4.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41 | 3.96 | 8.62 | 12.58 | 162.36 | 353.42 | 515.78
3.4.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.1 | 18.89 | 33.99 | 15.1 | 18.89 | 33.99
3.4.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 22.24 | 29.49 | 51.73 | 22.24 | 29.49 | 51.73
3.4.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 15.52 | 20.09 | 35.61 | 31.04 | 40.18 | 71.22
3.4.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.52 | 22.5 | 38.02 | 15.52 | 22.5 | 38.02
3.4.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18 | 14.84 | 19.49 | 34.33 | 267.12 | 350.82 | 617.94
3.4.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.5 | 62.17 | 35.3 | 97.47 | 279.76 | 158.85 | 438.61
3.4.20 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.5 | 37.69 | 21.41 | 59.1 | 169.6 | 96.35 | 265.95
3.4.21 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.6 | 191.68 | 0.03 | 191.71 | 115 | 0.02 | 115.02
3.4.22 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.6 | 201.7 | 766.73 | 968.43 | 121.02 | 460.03 | 581.05
3.5 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA | [7 empty] | 5799.58
3.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 65 | 28.16 | 24.23 | 52.39 | 1830.4 | 1574.95 | 3405.35
3.5.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 4.51 | 17.68 | 22.19 | 9.02 | 35.36 | 44.38
3.5.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 4.57 | 130.97 | 135.54 | 4.57 | 130.97 | 135.54
3.5.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9 | 62.17 | 35.3 | 97.47 | 559.53 | 317.7 | 877.23
3.5.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9 | 37.69 | 21.41 | 59.1 | 339.21 | 192.69 | 531.9
3.5.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.48 | 191.68 | 0.03 | 191.71 | 92 | 0.02 | 92.02
3.5.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.48 | 201.7 | 766.73 | 968.43 | 96.81 | 368.03 | 464.84
3.5.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 101.72 | 146.6 | 248.32 | 101.72 | 146.6 | 248.32
3.6 | PINTURA | [7 empty] | 4251.12
3.6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.1 | 2 | 3.38 | 5.38 | 196.2 | 331.57 | 527.77
3.6.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 40.91 | 10.91 | 9.11 | 20.02 | 446.32 | 372.69 | 819.01
3.6.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 57.19 | 4.65 | 11.19 | 15.84 | 265.93 | 639.95 | 905.88
3.6.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.1 | 4.92 | 10.1 | 15.02 | 482.65 | 990.81 | 1473.46
3.6.5 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 100 | 2.61 | 2.64 | 5.25 | 261 | 264 | 525
3.7 | COBERTURA | [7 empty] | 4614.05
3.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 16.72 | 2.35 | 187.89 | 190.24 | 39.29 | 3141.52 | 3180.81
3.7.2 | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE. | KG | 14.4 | 3.27 | 15.65 | 18.92 | 47.08 | 225.36 | 272.44
3.7.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.98 | 6.41 | 50.03 | 56.44 | 70.38 | 549.33 | 619.71
3.7.4 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10.98 | 5.91 | 43.37 | 49.28 | 64.89 | 476.2 | 541.09
3.8 | PISO | [7 empty] | 2506.18
3.8.1 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 13.71 | 19.26 | 78.08 | 97.34 | 264.05 | 1070.48 | 1334.53
3.8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 13.71 | 15.82 | 58.17 | 73.99 | 216.89 | 797.51 | 1014.4
3.8.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 15.15 | 2.42 | 7.96 | 10.38 | 36.66 | 120.59 | 157.25
4 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 73098.05
4.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 24.81 | 2.72 | 27.53 | 496.2 | 54.4 | 550.6
4.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 11.14 | 2.72 | 13.86 | 222.8 | 54.4 | 277.2
4.3 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO, DISTANCIA ACIMA DE 20KM - BASE SINAPI (72733) | UN | 2 | 620.46 | 826.23 | 1446.69 | 1240.92 | 1652.46 | 2893.38
4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1035 | 1.73 | 9.03 | 10.76 | 1790.55 | 9346.05 | 11136.6
4.5 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 2070 | 0.4 | 1.86 | 2.26 | 828 | 3850.2 | 4678.2
4.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 1035 | 3.21 | 11.32 | 14.53 | 3322.35 | 11716.2 | 15038.55
4.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 113.85 | 49.71 | 190.37 | 240.08 | 5659.48 | 21673.62 | 27333.1
4.8 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 414 | 1.81 | 14.83 | 16.64 | 749.34 | 6139.62 | 6888.96
4.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 414 | 1.27 | 9.12 | 10.39 | 525.78 | 3775.68 | 4301.46
5 | CALÇAMENTO EXTERNO | [7 empty] | 4060.48
5.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 3.5 | 191.68 | 0.03 | 191.71 | 670.88 | 0.1 | 670.98
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 3.5 | 201.7 | 766.73 | 968.43 | 705.95 | 2683.55 | 3389.5
6 | PAREDES E PAINEIS | [7 empty] | 23308.55
6.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 79.2 | 18.39 | 182.9 | 201.29 | 1456.48 | 14485.68 | 15942.16
6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 158.4 | 2 | 3.38 | 5.38 | 316.8 | 535.39 | 852.19
6.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 158.4 | 10.91 | 9.11 | 20.02 | 1728.14 | 1443.02 | 3171.16
6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 158.4 | 4.92 | 10.1 | 15.02 | 779.32 | 1599.84 | 2379.16
6.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.94 | 33.7 | 90.57 | 124.27 | 200.17 | 537.99 | 738.16
6.6 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 14.25 | 4.65 | 11.19 | 15.84 | 66.26 | 159.46 | 225.72
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [7 empty] | 9454.36
7.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | 16 | 3.6 | 33.9 | 37.5 | 57.6 | 542.4 | 600
7.2 | PROJETOS "AS BUILT" ARQ/EST/INST | UN | 1 | 5958 | 243.38 | 6201.38 | 5958 | 243.38 | 6201.38
7.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 15 | 10.32 | 106.3 | 116.62 | 154.8 | 1594.5 | 1749.3
7.4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 353 | 2.37 | 0.19 | 2.56 | 836.61 | 67.07 | 903.68
[6 empty] | TOTAIS -> | 73179.31 | 201818.86 | 274998.17
[7 empty] | M.O. | MAT. | TOTAL GERAL
Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do serviço a ser executado e os custos do SINAPI ou, em não havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por perquisa de preços.

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
|  |  |  | Obra: |  | B.D.I. | Encargos Sociais:
EMPRESA: |  |  |  | ANEXO II - COBERTURA ESTACIONAMENTO |  | B.D.I.: 25,73% | Desonerado Horista: 86,70% Mensalista: 49,13%
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS (Rec. Provisório) | Rec. Definitivo
|  |  | (%) 1ª med. | (%) 2ª med. (5% retido) | 5% do Total
|  |  | VALOR | VALOR | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | 100% | 60% | 40%
|  | 22131.95 | 13279.17 | 8852.78
2 | COBERTURA PATIO E ESTACIONAMENTO | 100% | 40% | 60%
|  | 92644.01 | 37057.604 | 55586.406
3 | DEPÓSITO | 100% | 20% | 80%
|  | 50300.77 | 10060.154 | 40240.616
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 50% | 50%
|  | 73098.05 | 36549.025 | 36549.025
5 | CALÇAMENTO EXTERNO | 100% | 0% | 100%
|  | 4060.48 | 0 | 4060.48
6 | PAREDES E PAINEIS | 100% | 0% | 100%
|  | 23308.55 | 0 | 23308.55
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 100% | 3% | 97%
|  | 9454.36 | 283.6308 | 9170.7292
Físico (%) |  |  | 35.36% | 64.64%
Físico Acumulado (%) |  |  | 35.36% | 100%
Financeiro (R$) |  | 274998.17 | 97229.5838 | 164018.6777 | 13749.9085
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 97229.5838 | 261248.2615 | 274998.17
Financeiro (%) |  |  | 35.36% | 59.64% | 5%
Financeiro Acumulado (%) |  |  | 35.36% | 95% | 100%
2ª medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem toalmente concluídos (100%), e sobre a essa medição será retido o valor equivalente a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
EMPRESA: |  |  | Obra: | ANEXO II - COBERTURA ESTACIONAMENTO
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8
3 | RISCO |  | R | 0.97
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 1
5 | LUCRO |  | L | 7.4
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 9.61
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65
6.3 | ISS |  |  | 1.46
6.4 | **CPRB |  |  | 4.5
25.73
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 =
(1- I)
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.